## Лист1
|  | 1 фаза | 2 фаза | 3 фаза | Общее
| Напряжение (В) | 60 | 60 | 60
| Углы фаз напряжения | 0 | 120 | 240
| Ток (А) | 1 | 1 | 1
| Углы фаз тока | 30 | 150 | 270
| Коэф мощ * | -0.88 | -0.87 | -0.85 | -0.9
| Коэф мощн (град) | 208.04 | 209.91 | 210.79 | 213.68
| kW | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04
| kvar | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02
| kVA | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04
Схема включения верна
* "-" опрежающий коэф мощности
Присоединение: |  | Северная-3
Название | Векторная диаграмма схемы включения счетчика по присоединению Северная-3
Углы приведенные к полярной системе координат
| Ua | Ub | Uc
| 90 | -30 | -150
| Ia | Ib | Ic
| 60 | -60 | -180
Координаты в Декартовой системе
|  | Ua | Ub | Uc | Ia | Ib | Ic |  | Uсред | Iсред | K | Umax
| x | 0 | 51.96 | -51.96 | 0.5 | 0.5 | -1 |  | 60 | 1 | 42 | 60
| y | 60 | -30 | -30 | 0.87 | -0.87 | 0
Данные для построения графиков
| Ua |  | Ub |  | Uc |  | Ia |  | Ib |  | Ic
| x | y | x | y | x | y | x | y | x | y | x | y
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 60 | 51.96 | -30 | -51.96 | -30 | 21 | 36.54 | 21 | -36.54 | -42 | 0
| 5 | 65 | 56.96 | -35 | -56.96 | -35 | 26 | 41.54 | 26 | -41.54 | -47 | -5
Окружность
| ϕ | x | y
| 0 | 60 | 0
| 1 | 59.9909 | 1.0471
| 2 | 59.9634 | 2.094
| 3 | 59.9178 | 3.1402
| 4 | 59.8538 | 4.1854
| 5 | 59.7717 | 5.2293
| 6 | 59.6713 | 6.2717
| 7 | 59.5528 | 7.3122
| 8 | 59.4161 | 8.3504
| 9 | 59.2613 | 9.3861
| 10 | 59.0885 | 10.4189
| 11 | 58.8976 | 11.4485
| 12 | 58.6889 | 12.4747
| 13 | 58.4622 | 13.4971
| 14 | 58.2177 | 14.5153
| 15 | 57.9555 | 15.5291
| 16 | 57.6757 | 16.5382
| 17 | 57.3783 | 17.5423
| 18 | 57.0634 | 18.541
| 19 | 56.7311 | 19.5341
| 20 | 56.3816 | 20.5212
| 21 | 56.0148 | 21.5021
| 22 | 55.631 | 22.4764
| 23 | 55.2303 | 23.4439
| 24 | 54.8127 | 24.4042
| 25 | 54.3785 | 25.3571
| 26 | 53.9276 | 26.3023
| 27 | 53.4604 | 27.2394
| 28 | 52.9769 | 28.1683
| 29 | 52.4772 | 29.0886
| 30 | 51.9615 | 30
| 31 | 51.43 | 30.9023
| 32 | 50.8829 | 31.7952
| 33 | 50.3202 | 32.6783
| 34 | 49.7423 | 33.5516
| 35 | 49.1491 | 34.4146
| 36 | 48.541 | 35.2671
| 37 | 47.9181 | 36.1089
| 38 | 47.2806 | 36.9397
| 39 | 46.6288 | 37.7592
| 40 | 45.9627 | 38.5673
| 41 | 45.2826 | 39.3635
| 42 | 44.5887 | 40.1478
| 43 | 43.8812 | 40.9199
| 44 | 43.1604 | 41.6795
| 45 | 42.4264 | 42.4264
| 46 | 41.6795 | 43.1604
| 47 | 40.9199 | 43.8812
| 48 | 40.1478 | 44.5887
| 49 | 39.3635 | 45.2826
| 50 | 38.5673 | 45.9627
| 51 | 37.7592 | 46.6288
| 52 | 36.9397 | 47.2806
| 53 | 36.1089 | 47.9181
| 54 | 35.2671 | 48.541
| 55 | 34.4146 | 49.1491
| 56 | 33.5516 | 49.7423
| 57 | 32.6783 | 50.3202
| 58 | 31.7952 | 50.8829
| 59 | 30.9023 | 51.43
| 60 | 30 | 51.9615
| 61 | 29.0886 | 52.4772
| 62 | 28.1683 | 52.9769
| 63 | 27.2394 | 53.4604
| 64 | 26.3023 | 53.9276
| 65 | 25.3571 | 54.3785
| 66 | 24.4042 | 54.8127
| 67 | 23.4439 | 55.2303
| 68 | 22.4764 | 55.631
| 69 | 21.5021 | 56.0148
| 70 | 20.5212 | 56.3816
| 71 | 19.5341 | 56.7311
| 72 | 18.541 | 57.0634
| 73 | 17.5423 | 57.3783
| 74 | 16.5382 | 57.6757
| 75 | 15.5291 | 57.9555
| 76 | 14.5153 | 58.2177
| 77 | 13.4971 | 58.4622
| 78 | 12.4747 | 58.6889
| 79 | 11.4485 | 58.8976
| 80 | 10.4189 | 59.0885
| 81 | 9.3861 | 59.2613
| 82 | 8.3504 | 59.4161
| 83 | 7.3122 | 59.5528
| 84 | 6.2717 | 59.6713
| 85 | 5.2293 | 59.7717
| 86 | 4.1854 | 59.8538
| 87 | 3.1402 | 59.9178
| 88 | 2.094 | 59.9634
| 89 | 1.0471 | 59.9909
| 90 | 3.6754e-15 | 60
| 91 | -1.0471 | 59.9909
| 92 | -2.094 | 59.9634
| 93 | -3.1402 | 59.9178
| 94 | -4.1854 | 59.8538
| 95 | -5.2293 | 59.7717
| 96 | -6.2717 | 59.6713
| 97 | -7.3122 | 59.5528
| 98 | -8.3504 | 59.4161
| 99 | -9.3861 | 59.2613
| 100 | -10.4189 | 59.0885
| 101 | -11.4485 | 58.8976
| 102 | -12.4747 | 58.6889
| 103 | -13.4971 | 58.4622
| 104 | -14.5153 | 58.2177
| 105 | -15.5291 | 57.9555
| 106 | -16.5382 | 57.6757
| 107 | -17.5423 | 57.3783
| 108 | -18.541 | 57.0634
| 109 | -19.5341 | 56.7311
| 110 | -20.5212 | 56.3816
| 111 | -21.5021 | 56.0148
| 112 | -22.4764 | 55.631
| 113 | -23.4439 | 55.2303
| 114 | -24.4042 | 54.8127
| 115 | -25.3571 | 54.3785
| 116 | -26.3023 | 53.9276
| 117 | -27.2394 | 53.4604
| 118 | -28.1683 | 52.9769
| 119 | -29.0886 | 52.4772
| 120 | -30 | 51.9615
| 121 | -30.9023 | 51.43
| 122 | -31.7952 | 50.8829
| 123 | -32.6783 | 50.3202
| 124 | -33.5516 | 49.7423
| 125 | -34.4146 | 49.1491
| 126 | -35.2671 | 48.541
| 127 | -36.1089 | 47.9181
| 128 | -36.9397 | 47.2806
| 129 | -37.7592 | 46.6288
| 130 | -38.5673 | 45.9627
| 131 | -39.3635 | 45.2826
| 132 | -40.1478 | 44.5887
| 133 | -40.9199 | 43.8812
| 134 | -41.6795 | 43.1604
| 135 | -42.4264 | 42.4264
| 136 | -43.1604 | 41.6795
| 137 | -43.8812 | 40.9199
| 138 | -44.5887 | 40.1478
| 139 | -45.2826 | 39.3635
| 140 | -45.9627 | 38.5673
| 141 | -46.6288 | 37.7592
| 142 | -47.2806 | 36.9397
| 143 | -47.9181 | 36.1089
| 144 | -48.541 | 35.2671
| 145 | -49.1491 | 34.4146
| 146 | -49.7423 | 33.5516
| 147 | -50.3202 | 32.6783
| 148 | -50.8829 | 31.7952
| 149 | -51.43 | 30.9023
| 150 | -51.9615 | 30
| 151 | -52.4772 | 29.0886
| 152 | -52.9769 | 28.1683
| 153 | -53.4604 | 27.2394
| 154 | -53.9276 | 26.3023
| 155 | -54.3785 | 25.3571
| 156 | -54.8127 | 24.4042
| 157 | -55.2303 | 23.4439
| 158 | -55.631 | 22.4764
| 159 | -56.0148 | 21.5021
| 160 | -56.3816 | 20.5212
| 161 | -56.7311 | 19.5341
| 162 | -57.0634 | 18.541
| 163 | -57.3783 | 17.5423
| 164 | -57.6757 | 16.5382
| 165 | -57.9555 | 15.5291
| 166 | -58.2177 | 14.5153
| 167 | -58.4622 | 13.4971
| 168 | -58.6889 | 12.4747
| 169 | -58.8976 | 11.4485
| 170 | -59.0885 | 10.4189
| 171 | -59.2613 | 9.3861
| 172 | -59.4161 | 8.3504
| 173 | -59.5528 | 7.3122
| 174 | -59.6713 | 6.2717
| 175 | -59.7717 | 5.2293
| 176 | -59.8538 | 4.1854
| 177 | -59.9178 | 3.1402
| 178 | -59.9634 | 2.094
| 179 | -59.9909 | 1.0471
| 180 | -60 | 7.3509e-15
| 181 | -59.9909 | -1.0471
| 182 | -59.9634 | -2.094
| 183 | -59.9178 | -3.1402
| 184 | -59.8538 | -4.1854
| 185 | -59.7717 | -5.2293
| 186 | -59.6713 | -6.2717
| 187 | -59.5528 | -7.3122
| 188 | -59.4161 | -8.3504
| 189 | -59.2613 | -9.3861
| 190 | -59.0885 | -10.4189
| 191 | -58.8976 | -11.4485
| 192 | -58.6889 | -12.4747
| 193 | -58.4622 | -13.4971
| 194 | -58.2177 | -14.5153
| 195 | -57.9555 | -15.5291
| 196 | -57.6757 | -16.5382
| 197 | -57.3783 | -17.5423
| 198 | -57.0634 | -18.541
| 199 | -56.7311 | -19.5341
| 200 | -56.3816 | -20.5212
| 201 | -56.0148 | -21.5021
| 202 | -55.631 | -22.4764
| 203 | -55.2303 | -23.4439
| 204 | -54.8127 | -24.4042
| 205 | -54.3785 | -25.3571
| 206 | -53.9276 | -26.3023
| 207 | -53.4604 | -27.2394
| 208 | -52.9769 | -28.1683
| 209 | -52.4772 | -29.0886
| 210 | -51.9615 | -30
| 211 | -51.43 | -30.9023
| 212 | -50.8829 | -31.7952
| 213 | -50.3202 | -32.6783
| 214 | -49.7423 | -33.5516
| 215 | -49.1491 | -34.4146
| 216 | -48.541 | -35.2671
| 217 | -47.9181 | -36.1089
| 218 | -47.2806 | -36.9397
| 219 | -46.6288 | -37.7592
| 220 | -45.9627 | -38.5673
| 221 | -45.2826 | -39.3635
| 222 | -44.5887 | -40.1478
| 223 | -43.8812 | -40.9199
| 224 | -43.1604 | -41.6795
| 225 | -42.4264 | -42.4264
| 226 | -41.6795 | -43.1604
| 227 | -40.9199 | -43.8812
| 228 | -40.1478 | -44.5887
| 229 | -39.3635 | -45.2826
| 230 | -38.5673 | -45.9627
| 231 | -37.7592 | -46.6288
| 232 | -36.9397 | -47.2806
| 233 | -36.1089 | -47.9181
| 234 | -35.2671 | -48.541
| 235 | -34.4146 | -49.1491
| 236 | -33.5516 | -49.7423
| 237 | -32.6783 | -50.3202
| 238 | -31.7952 | -50.8829
| 239 | -30.9023 | -51.43
| 240 | -30 | -51.9615
| 241 | -29.0886 | -52.4772
| 242 | -28.1683 | -52.9769
| 243 | -27.2394 | -53.4604
| 244 | -26.3023 | -53.9276
| 245 | -25.3571 | -54.3785
| 246 | -24.4042 | -54.8127
| 247 | -23.4439 | -55.2303
| 248 | -22.4764 | -55.631
| 249 | -21.5021 | -56.0148
| 250 | -20.5212 | -56.3816
| 251 | -19.5341 | -56.7311
| 252 | -18.541 | -57.0634
| 253 | -17.5423 | -57.3783
| 254 | -16.5382 | -57.6757
| 255 | -15.5291 | -57.9555
| 256 | -14.5153 | -58.2177
| 257 | -13.4971 | -58.4622
| 258 | -12.4747 | -58.6889
| 259 | -11.4485 | -58.8976
| 260 | -10.4189 | -59.0885
| 261 | -9.3861 | -59.2613
| 262 | -8.3504 | -59.4161
| 263 | -7.3122 | -59.5528
| 264 | -6.2717 | -59.6713
| 265 | -5.2293 | -59.7717
| 266 | -4.1854 | -59.8538
| 267 | -3.1402 | -59.9178
| 268 | -2.094 | -59.9634
| 269 | -1.0471 | -59.9909
| 270 | -1.1026e-14 | -60
| 271 | 1.0471 | -59.9909
| 272 | 2.094 | -59.9634
| 273 | 3.1402 | -59.9178
| 274 | 4.1854 | -59.8538
| 275 | 5.2293 | -59.7717
| 276 | 6.2717 | -59.6713
| 277 | 7.3122 | -59.5528
| 278 | 8.3504 | -59.4161
| 279 | 9.3861 | -59.2613
| 280 | 10.4189 | -59.0885
| 281 | 11.4485 | -58.8976
| 282 | 12.4747 | -58.6889
| 283 | 13.4971 | -58.4622
| 284 | 14.5153 | -58.2177
| 285 | 15.5291 | -57.9555
| 286 | 16.5382 | -57.6757
| 287 | 17.5423 | -57.3783
| 288 | 18.541 | -57.0634
| 289 | 19.5341 | -56.7311
| 290 | 20.5212 | -56.3816
| 291 | 21.5021 | -56.0148
| 292 | 22.4764 | -55.631
| 293 | 23.4439 | -55.2303
| 294 | 24.4042 | -54.8127
| 295 | 25.3571 | -54.3785
| 296 | 26.3023 | -53.9276
| 297 | 27.2394 | -53.4604
| 298 | 28.1683 | -52.9769
| 299 | 29.0886 | -52.4772
| 300 | 30 | -51.9615
| 301 | 30.9023 | -51.43
| 302 | 31.7952 | -50.8829
| 303 | 32.6783 | -50.3202
| 304 | 33.5516 | -49.7423
| 305 | 34.4146 | -49.1491
| 306 | 35.2671 | -48.541
| 307 | 36.1089 | -47.9181
| 308 | 36.9397 | -47.2806
| 309 | 37.7592 | -46.6288
| 310 | 38.5673 | -45.9627
| 311 | 39.3635 | -45.2826
| 312 | 40.1478 | -44.5887
| 313 | 40.9199 | -43.8812
| 314 | 41.6795 | -43.1604
| 315 | 42.4264 | -42.4264
| 316 | 43.1604 | -41.6795
| 317 | 43.8812 | -40.9199
| 318 | 44.5887 | -40.1478
| 319 | 45.2826 | -39.3635
| 320 | 45.9627 | -38.5673
| 321 | 46.6288 | -37.7592
| 322 | 47.2806 | -36.9397
| 323 | 47.9181 | -36.1089
| 324 | 48.541 | -35.2671
| 325 | 49.1491 | -34.4146
| 326 | 49.7423 | -33.5516
| 327 | 50.3202 | -32.6783
| 328 | 50.8829 | -31.7952
| 329 | 51.43 | -30.9023
| 330 | 51.9615 | -30
| 331 | 52.4772 | -29.0886
| 332 | 52.9769 | -28.1683
| 333 | 53.4604 | -27.2394
| 334 | 53.9276 | -26.3023
| 335 | 54.3785 | -25.3571
| 336 | 54.8127 | -24.4042
| 337 | 55.2303 | -23.4439
| 338 | 55.631 | -22.4764
| 339 | 56.0148 | -21.5021
| 340 | 56.3816 | -20.5212
| 341 | 56.7311 | -19.5341
| 342 | 57.0634 | -18.541
| 343 | 57.3783 | -17.5423
| 344 | 57.6757 | -16.5382
| 345 | 57.9555 | -15.5291
| 346 | 58.2177 | -14.5153
| 347 | 58.4622 | -13.4971
| 348 | 58.6889 | -12.4747
| 349 | 58.8976 | -11.4485
| 350 | 59.0885 | -10.4189
| 351 | 59.2613 | -9.3861
| 352 | 59.4161 | -8.3504
| 353 | 59.5528 | -7.3122
| 354 | 59.6713 | -6.2717
| 355 | 59.7717 | -5.2293
| 356 | 59.8538 | -4.1854
| 357 | 59.9178 | -3.1402
| 358 | 59.9634 | -2.094
| 359 | 59.9909 | -1.0471
| 360 | 60 | -1.4702e-14
| 361 | 59.9909 | 1.0471
| 362 | 59.9634 | 2.094